## БС1-3
Ведомость объемов работ
на изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений лоджий и балконов, кровли, лестничных маршей, аварийных люков и лестниц, декоративных элементов фасада на объекте:
Многоквартирная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - Четвертый этап строительства (поз.3)».
Наименование контрагента
ИНН
Адрес (юр., факт.)
ФИО руководителя
Контактное лицо (ФИО, должность, моб. телефон, почта)
| клетки обязательные для заполнения |  |  | Телефон компании
Электронный адрес компании
Сайт компании
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость единицы объема, с НДС (руб.) |  |  |  | Стоимость на весь объем, с НДС (руб.)
|  |  |  | Основные материалы | Сопутствующие материалы | СМР | Всего | Основные материалы | Сопутствующие материалы | СМР | Всего
| Металлоконструкции стоек Ст1, Ст2 | [9 empty] | 0
1 | Изготовление и монтаж металлоконструкций стоек Ст1 балконов и лоджий и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской RAL7004. | тн | 21.1919 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Профильная труба 80х80х3 L=2778, ГОСТ 30245-2012 | тн | 19.3195 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.2 | Полоса -6х140 L=200, ГОСТ 103-2006 | тн | 1.2985 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Полоса -6х140 L=250, ГОСТ 103-2006 | тн | 1.6231 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | Изготовление и монтаж металлоконструкций стоек Ст2 балконов и лоджий и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской RAL7004. | тн | 1.1107 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Профильная труба 80х80х3 п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 0.9068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | Полоса -6х140 L=200, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.25885 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ригелей Рг1, Рг2 | [9 empty] | 0
3 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ригелей балконов и лоджий и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской RAL7004. | тн | 3.3861 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Профильная труба 80х80х3 п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 3.5537 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ограждений лоджий и балконов Ог1-Ог42.1 | [9 empty] | 0
4 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений балконов и лоджий Ог1 - Ог42.1 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской RAL7004. | тн | 22.0079 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Профильная труба 40х60х4, п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 7.102 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.2 | Профильная труба 30х40х4, п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 4.1382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.3 | Профильная труба 20х20х1,5 L=405, ГОСТ 8639-82* | тн | 1.5264 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.4 | Профильная труба 20х20х1,5 L=1030, ГОСТ 8639-82* | тн | 6.4893 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.5 | Профильная труба 40х40х4, L=1174, ГОСТ 8639-82* | тн | 3.5976 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4.6 | Полоса -6х60 L=120, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.2438 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ограждения спуска в подвал ПМ1, ПМ2 | [9 empty] | 0
5 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений спусков в подвал ПМ1, ПМ2 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 0.059489 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Труба 42х2, п.м, ГОСТ 10704-91 | тн | 0.04417 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.2 | Труба 20х1,5, п.м, ГОСТ 10704-91 | тн | 0.0025546 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.3 | Лист -80х80х8, ГОСТ103-2006 | тн | 0.0021306 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.4 | Круг Ø16 А240 L=170, ГОСТ34028-2016 | тн | 0.006678 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5.5 | Лист -5х100х100 Ø100, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0069006 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ограждения лестничных маршей Ог48, Ог48.1, Ог48.1а, Ог48.2, Ог48.3 | [9 empty] | 0
6 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений лестничных маршей Ог48, Ог48.1, Ог48.1а, Ог48.2, Ог48.3 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 3.7734 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Профильная труба 30х30х2,5, ГОСТ 8639-82* | тн | 1.8126 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.2 | Полоса 40х4 п.м. | тн | 1.2932 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.3 | Профильная труба 15х15х1,5, ГОСТ 8639-82* | тн | 0.81196 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6.4 | Лист -60х120х6, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0424 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ограждения кровли Ог46, Ог47 | [9 empty] | 0
7 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений кровли Ог46, Ог47 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской RAL9005. | тн | 3.7481 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Профильная труба 50х25х3, п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 1.431 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.2 | Профильная труба 20х20х2, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 1.3144 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.3 | Профильная труба 35х35х3, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 0.84376 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
7.4 | Лист -5х150150, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.3445 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции ограждения Ог43, Ог44, Ог45 | [9 empty] | 0
8 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ограждений кровли Ог43, Ог44, Ог45 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 0.14524 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Профильная труба 40х60х4, п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 0.042612 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.2 | Профильная труба 30х40х4, п.м., ГОСТ 30245-2012 | тн | 0.02279 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.3 | Профильная труба 20х20х1,5, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 0.044732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.4 | Профильная труба 40х40х4, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 0.036888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
8.5 | Полоса 6х60 L=120, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.005406 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции аварийной лестницы Ст1 | [9 empty] | 0
9 | Изготовление и монтаж металлоконструкций аварийной лестницы Ст1 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 4.04 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Угол 40х40х4 L=2808, ГОСТ 8509-93 | тн | 2.597 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.2 | Труба 25х25х2, L=480, ГОСТ 8639-82* | тн | 1.2826 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
9.3 | Полоса -6х100 L=100, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.3604 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции люка металлического Л1 | [9 empty] | 0
10 | Изготовление и монтаж металлоконструкций люка металлического Л1 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 3.86 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1 | Угол 20х20х3 п.м., ГОСТ 8509-93 | тн | 0.64702 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.2 | Пруток 16-А240 L=450, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.13928 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.3 | Лист К-ПУ-3х690х890 БСТЗкп2, ГОСТ8568-77* | тн | 2.9404 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.4 | Лист 4х100х270, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.32436 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
10.5 | Петля | шт | 360 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции лестниц Ст2, Ст3 | [9 empty] | 0
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций лестниц Ст2, Ст3 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 1.5271 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1 | Угол 75х6, ГОСТ 8509-93 | тн | 0.96566 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.2 | Пруток 18-А240 L=900, ГОСТ 34028-2016 | тн | 0.51198 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.3 | Лист 6, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.04028 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.4 | Лист 10, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.06784 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
11.5 | Угол 125х80х7 L=360, ГОСТ 8510-86 | тн | 0.01696 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции лестниц техподполья и выхода на кровлю ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3 | [9 empty] | 0
12 | Изготовление и монтаж металлоконструкций лестниц ЛМ1, ЛМ2, ЛМ3 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 1.719 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Швеллер №16У, ГОСТ 8240-97 | тн | 0.5989 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.2 | Угол 50х4,5 ГОСТ 8509-93 | тн | 0.33072 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.3 | Сталь ПВЛ 406, ГОСТ 8706-78 | тн | 0.3286 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.4 | Полоса -4х100 L=120, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0265 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.5 | Полоса -20х140, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.159 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.6 | Угол 125х8 L=200, ГОСТ 8509-93 | тн | 0.053 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.7 | Профильная труба 30х30х2,5 п.м., ГОСТ 10704-91 | тн | 0.20246 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.8 | Полоса 40х4 п.м., ГОСТ 103-2006 | тн | 0.0689 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
12.9 | Профильная труба 15х15х1,5 п.м., ГОСТ 10704-91 | тн | 0.03604 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| Металлоконструкции декоративных элементов ДЭ1 - ДЭ24 | [9 empty] | 0
13 | Изготовление и монтаж металлоконструкций декоративных элементов фасада ДЭ1 -ДЭ24 и креплением к существующим ж/б и каменным конструкциям в соответствии с узлами по проекту, с антикоррозионной обработкой и окраской. | тн | 3.5502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.1 | Профильная труба 50х50х5, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 2.756 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.2 | Полоса -10х200 L=700, ГОСТ 103-2006 | тн | 0.848 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13.3 | Профильная труба 70х70х5, п.м., ГОСТ 8639-82* | тн | 0.1219 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительная информация
Общий срок выполнения работ, календарных дней
Необходимое авансирование, руб.:
- аванс на мобилизацию:
- аванс на материалы (оплата по распредписьмам) :
Срок возврата 5% гарантийного удержания
| Готовность выхода на строительную площадку по гарантийному письму | да/нет (выбрать нужное)
| Согласие с формой договора | да/нет (выбрать нужное)
| Согласие с подписанием по ЭДО | да/нет (выбрать нужное)
Гарантийный срок , мес
| СРО | № ___ от _____ (__ уровень)
Примечание:
1. Объемы работ в ТЗ являются ориентировочными и уточняются подрядчиками до проведения тендера. В стоимость единичных расценок входит полный комплекс вспомогательных и сопутствующих работ и материалов, необходимых для выполнения полного комплекса работ.
2. Все работы выполняются в соответствии с проектом 480-3-АС1, 480-3-АС2.1, 480-3-АС2.2, 480-3-АС2.3, 480-3-АС3, 480-3-АС4, 480-3-АС5
3. В работах должны быть учтены затраты на все дополнительные и расходные материалы, затраты на машины и механизмы необходимые для выполнения работ все накладные расходы подрядчика и т.д.
4. Выполнить антикоррозионную защиту всех металлоконструкций в соответствии с проектом.